## Запорная арматура
г. Москва, Лихоборская набережная, дом 6
+7 (495) 247-82-86
www.teplorost.ru
mail@teplorost.ru
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ АСТА™ Р14
PN 16 бар, корпус - чугун JL1040, Тмакс=300 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р14-015-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 15 | 15.92 | складская позиция
| АСТА-Р14-020-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 20 | 18.26 | складская позиция
| АСТА-Р14-025-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 25 | 21.25 | складская позиция
| АСТА-Р14-032-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 32 | 33.19 | складская позиция
| АСТА-Р14-040-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 40 | 40.14 | складская позиция
| АСТА-Р14-050-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 50 | 55.09 | складская позиция
| АСТА-Р14-065-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 65 | 71.02 | складская позиция
| АСТА-Р14-080-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 80 | 95.57 | складская позиция
| АСТА-Р14-100-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 100 | 124.11 | складская позиция
| АСТА-Р14-125-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 125 | 190.81 | складская позиция
| АСТА-Р14-150-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 150 | 241.23 | складская позиция
| АСТА-Р14-200-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 200 | 381.61 | складская позиция
| АСТА-Р14-250-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 250 | 1052.4683 | складская позиция
| АСТА-Р14-300-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 300 | 1721.4921 | складская позиция
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ Р15
PN 16 бар, корпус - чугун JL1040, Тмакс=300 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р15-015-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 15 | 44.95 | заказная позиция
| АСТА-Р15-020-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 20 | 47.89 | заказная позиция
| АСТА-Р15-025-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 25 | 56.36 | заказная позиция
| АСТА-Р15-032-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 32 | 68.42 | заказная позиция
| АСТА-Р15-040-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 40 | 78.2 | заказная позиция
| АСТА-Р15-050-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 50 | 91.23 | заказная позиция
| АСТА-Р15-065-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 65 | 112.08 | заказная позиция
| АСТА-Р15-080-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 80 | 159.31 | заказная позиция
| АСТА-Р15-100-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 100 | 197.43 | заказная позиция
| АСТА-Р15-125-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 125 | 298.75 | заказная позиция
| АСТА-Р15-150-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 150 | 385.41 | заказная позиция
| АСТА-Р15-200-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 200 | 961.9127 | заказная позиция
| АСТА-Р15-250-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 250 | 1537.85 | заказная позиция
| АСТА-Р15-300-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 300 | 1594.62 | заказная позиция
ВЕНТИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ Р15-Р (300°С) и Р15-РМ (220°С)
PN 16 бар, корпус - чугун JL1040, Тмакс=300 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р15-Р(РМ)-015--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 15 | 62.93 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-020--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 20 | 67.05 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-025--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 25 | 78.9 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-032--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 32 | 95.79 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-040--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 40 | 109.48 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-050--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 50 | 127.72 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-065--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 65 | 156.91 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-080--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 80 | 223.03 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-100--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 100 | 276.4 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-125--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 125 | 418.25 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-150--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 150 | 539.57 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-200-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 200 | 1346.68 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-250--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 250 | 2152.99 | складская позиция
| АСТА-Р15-Р(РМ)-300--16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 300 | 2232.47 | складская позиция
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ Р25
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь GS-C25, Тмакс=400 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р25-015-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 15 | 79.3766 | складская позиция
| АСТА-Р25-020-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 20 | 85.2014 | складская позиция
| АСТА-Р25-025-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 25 | 91.9339 | складская позиция
| АСТА-Р25-032-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 32 | 118.8408 | складская позиция
| АСТА-Р25-040-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 40 | 138.3604 | складская позиция
| АСТА-Р25-050-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 50 | 169.0701 | складская позиция
| АСТА-Р25-065-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 65 | 246.0111 | складская позиция
| АСТА-Р25-080-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 80 | 325.1579 | складская позиция
| АСТА-Р25-100-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 100 | 432.7855 | складская позиция
| АСТА-Р25-125-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 125 | 639.1026 | складская позиция
| АСТА-Р25-150-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 150 | 890.0309 | складская позиция
| АСТА-Р25-200-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 200 | 1457.6038 | складская позиция
| АСТА-Р25-250-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 250 | 2135.263 | складская позиция
| АСТА-Р25-300-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 300 | 3483.8442 | складская позиция
| АСТА-Р25-350-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 350 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-400-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 400 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-450-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 450 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-500-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 500 | по запросу | заказная позиция
ВЕНТИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ Р25-Р (400°С) и Р25-РМ (220°С)
PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь GS-C25, Тмакс=400 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р25-Р(РМ)-015-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 15 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-020-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 20 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-025-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 25 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-032-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 32 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-040-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 40 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-050-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 50 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-065-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 65 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-080-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 80 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-100-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 100 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-125-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 125 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-150-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 150 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-200-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 200 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-250-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 250 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-300-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 300 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-350-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 350 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-400-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 400 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-450-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 450 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р25-Р(РМ)-500-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25 | 40 | 500 | по запросу | заказная позиция
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ Р35
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI304, Тмакс=350 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р35-015-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 15 | 195.34 | складская позиция
| АСТА-Р35-020-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 20 | 214.92 | складская позиция
| АСТА-Р35-025-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 25 | 227.8 | складская позиция
| АСТА-Р35-032-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 32 | 280 | складская позиция
| АСТА-Р35-040-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 40 | 359.92 | складская позиция
| АСТА-Р35-050-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 50 | 431.69 | складская позиция
| АСТА-Р35-065-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 65 | 559.15 | складская позиция
| АСТА-Р35-080-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 80 | 814.32 | складская позиция
| АСТА-Р35-100-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 100 | 1146.36 | складская позиция
| АСТА-Р35-125-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 125 | 1621.44 | складская позиция
| АСТА-Р35-150-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 150 | 2387.2 | складская позиция
| АСТА-Р35-200-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 200 | 3938.05 | складская позиция
| АСТА-Р35-250-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 250 | 8216.44 | заказная позиция
| АСТА-Р35-300-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 300 | 11741.44 | заказная позиция
| АСТА-Р35-350-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 350 | 18450.85 | заказная позиция
| АСТА-Р35-350-16-03-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 400 | 27396.78 | заказная позиция
* по запросу возможна поставка вентилей из нержавеюшей стали AISI316, а также на PN25 или PN40
ВЕНТИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ Р35-Р (350°С) и Р35-РМ (220°С)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI304, Тмакс=350 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р35-Р(РМ)-015-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 15 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-020-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 20 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-025-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 25 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-032-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 32 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-040-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 40 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-050-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 50 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-065-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 65 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-080-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 80 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-100-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 100 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-125-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 125 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-150-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 150 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-200-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 200 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-250-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 250 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-300-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 300 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-350-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 350 | по запросу | заказная позиция
| АСТА-Р35-Р(РМ)-400-16-04-350-Ф | ф/ф | AISI304 | 16 | 400 | по запросу | заказная позиция
* по запросу возможна поставка вентилей из нержавеюшей стали AISI316, а также на PN25 или PN40
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ C ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АСТА™ Р15-ЭП (300°С) , Р25-ЭП, Р35-ЭП (400°С)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI304, Тмакс=350 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р15-ЭП-DN-16-01-300-Ф | ф/ф | Чугун JL1040 (GG25) | 16 | 100-300 | по запросу | заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
| АСТА-Р25-ЭП-DN-40-03-400-Ф | ф/ф | Сталь GS-C25AISI304 | 40 | 100-400 | по запросу | заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
| АСТА -Р15-ЭП-DN-16-01-350-Ф | ф/ф | AISI304 (по запросу AISI316) | 16 (по запросу PN40) | 100-400 | по запросу | заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
заказная позиция
* в стандарте устанавливаем приводы AUMA, Regada, по запросу можем установить совместимый привод любого другого производителя на Ваш выбор.
КРАНЫ ШАРОВЫЕ
Краны шаровые
КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ТРЕХСОСТАВНОЙ ТИП M3S1
PN 100 бар, корпус - углеродистая сталь, Тмакс=230 °С
ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛУПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ КШ151
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-КШ151-пп-40-200-1/4" | р/р | AISI316 | 40 | 1/4" | 8.3774 | 1-2 недели
| АСТА-КШ151-пп-40-200-3/8" |  |  |  | 3/8" | 8.0914 | 1-2 недели
| АСТА-КШ151-пп-40-200-1/2" |  |  |  | 1/2" | 8.1727 | складская позиция
| АСТА-КШ151-пп-40-200-3/4" |  |  |  | 3/4" | 10.9753 | складская позиция
| АСТА-КШ151-пп-40-200-1" |  |  |  | 1" | 15.6108 | складская позиция
| АСТА-КШ151-пп-40-200-1-1/4" |  |  |  | 1-1/4" | 23.4282 | складская позиция
| АСТА-КШ151-пп-40-200-1-1/2" |  |  |  | 1-1/2" | 34.6894 | складская позиция
| АСТА-КШ151-пп-40-200-2" |  |  |  | 2" | 45.9507 | складская позиция
ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ КШ451
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-КШ451-пп-40-200-1/4" | р/р | AISI316 | 40 | 1/4" | 9.2565 | 1-2 недели
| АСТА-КШ451-пп-40-200-3/8" |  |  |  | 3/8" | 9.5095 | 1-2 недели
| АСТА-КШ451-пп-40-200-1/2" |  |  |  | 1/2" | 9.893 | складская позиция
| АСТА-КШ451-пп-40-200-3/4" |  |  |  | 3/4" | 16.0642 | складская позиция
| АСТА-КШ451-пп-40-200-1" |  |  |  | 1" | 22.932 | складская позиция
| АСТА-КШ451-пп-40-200-1-1/4" |  |  |  | 1-1/4" | 34.6965 | складская позиция
| АСТА-КШ451-пп-40-200-1-1/2" |  |  |  | 1-1/2" | 49.7759 | складская позиция
| АСТА-КШ451-пп-40-200-2" |  |  |  | 2" | 72.397 | складская позиция
| АСТА-КШ451-пп-40-200-2-1/2" |  |  |  | 2-1/2" | 153.2624 | 1-2 недели
| АСТА-КШ451-пп-40-200-3" |  |  |  | 3" | 197.6618 | 1-2 недели
| АСТА-КШ451-пп-40-200-4" |  |  |  | 4" | 432.302 | 1-2 недели
ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ КШ651 с ISO фланцем
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-КШ651-пп-40-200-1/4" | ф/ф | AISI316 | 40 | 1/4" | 21.4023 | 1-2 недели
| АСТА-КШ651-пп-40-200-3/8" |  |  |  | 3/8" | 21.4023 | 1-2 недели
| АСТА-КШ651-пп-40-200-1/2" |  |  |  | 1/2" | 22.3752 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-3/4" |  |  |  | 3/4" | 29.4699 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-1" |  |  |  | 1" | 40.4452 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-1-1/4" |  |  |  | 1-1/4" | 54.879 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-1-1/2" |  |  |  | 1-1/2" | 76.9302 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-2" |  |  |  | 2" | 107.3161 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-2-1/2" |  |  |  | 2-1/2" | 219.2417 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-3" |  |  |  | 3" | 309.5116 | складская позиция
| АСТА-КШ651-пп-40-200-4" |  |  |  | 4" | 543.5072 | складская позиция
ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ ПОД СВАРКУ ВСТЫК АСТА™ КШ654
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-КШ654-пп-40-200-1/4" | под сварку встык | AISI316 | 40 | 1/4" | 14.56 | 1-2 недели
| АСТА-КШ654-пп-40-200-3/8" |  |  |  | 3/8" | 14.56 | 1-2 недели
| АСТА-КШ654-пп-40-200-1/2" |  |  |  | 1/2" | 14.56 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-3/4" |  |  |  | 3/4" | 19.292 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-1" |  |  |  | 1" | 25.805 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-1-1/4" |  |  |  | 1-1/4" | 43.03 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-1-1/2" |  |  |  | 1-1/2" | 57.876 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-2" |  |  |  | 2" | 83.499 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-2-1/2" |  |  |  | 2-1/2" | 180.076 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-3" |  |  |  | 3" | 252.655 | складская позиция
| АСТА-КШ654-пп-40-200-4" |  |  |  | 4" | 473.993 | складская позиция
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ АСТА™ КШ453
PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-КШ453-пп-40-200-015 | ф/ф | AISI316 | 40 | 15 | 63.5593 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-40-200-020 |  |  |  | 20 | 83.7075 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-40-200-025 |  |  |  | 25 | 111.826 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-40-200-032 |  |  |  | 32 | 147.576 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-40-200-040 |  |  |  | 40 | 184.132 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-40-200-050 |  |  |  | 50 | 228.93 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-065 |  |  | 16 | 65 | 320.567 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-080 |  |  |  | 80 | 410.904 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-100 |  |  |  | 100 | 538.798 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-125 |  |  |  | 125 | 897.988 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-150 |  |  |  | 150 | 1181.531 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-200 |  |  |  | 200 | 2711.254 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-250 |  |  |  | 250 | 4518.722 | складская позиция
| АСТА-КШ453-пп-16-200-300 |  |  |  | 300 | 7229.963 | складская позиция
КРАН ШАРОВЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ ТРЕХСОСТАВНОЙ ТИП M3i5 ME.351G
PN 100 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=230 °С
ФОТО | Тип | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| M3i5 | р/р | Корпус - нержавеющая сталь | 100 | 1/2" | 77.7895 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 3/4" | 85.8083 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 1" | 119.5781 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 1-1/4" | 149.5952 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 1-1/2" | 200.2865 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 2" | 233.6676 | Складская позиция
КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ТРЕХСОСТАВНОЙ ТИП M3i1 ME.311G
PN 100 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=230 °С
ФОТО | Тип | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| M3i1 | р/р | Корпус - нержавеющая сталь | 100 | 1/2" | 114.9431 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 3/4" | 144.9602 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 1" | 212.4661 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 1-1/4" | 262.086 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 1-1/2" | 317.755 | Складская позиция
|  | р/р |  |  | 2" | 352.5461 | Складская позиция
КРАН ШАРОВЫЙ ТИП MWS-1
PN 16 бар, корпус - углеродистая сталь, Тмакс=230 °С
ФОТО | Тип | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| MWS-1 | м/ф | Корпус - оцинкованная сталь А105, шар - нержавеющая сталь | 16 | 15 | 79.9873 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 20 | 93.5309 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 25 | 107.0744 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 32 | 146.4485 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 40 | 179.6791 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 50 | 220.2836 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 65 | 359.3582 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 80 | 457.8108 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 100 | 706.4033 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 125 | 1369.7428 | Складская позиция
|  | м/ф |  |  | 150 | 2339.6993 | Складская позиция
КРАН ШАРОВЫЙ ТИП MWi-1
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь, Тмакс=230 °С
ФОТО | Тип | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| MWi-1 | м/ф | Нержавеющая сталь | 16 | 15 | 164.0476 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 20 | 195.5952 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 25 | 239.7619 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 32 | 338.1905 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 40 | 377.3095 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 50 | 463.119 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 65 | 715.5 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 80 | 989.3333 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 100 | 1639.2143 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 125 | 2732.0238 | Заказная позиция
|  | м/ф |  |  | 150 | 4681.6667 | Заказная позиция
* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 y.e. = 1 евро.