## Поплавковые клапаны
г. Москва, Лихоборская набережная, дом 6
+7 (495) 247-82-86
www.teplorost.ru
mail@teplorost.ru
КЛАПАНЫ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА-Р01/06 (пр-во ООО "Астима", Россия)
PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ |  | PN бар | Kvs, м3/ч |  | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р01/06-050-50.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 50 |  | 50 | 409.25
| АСТА-Р01/06-065-50.4-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 50 |  | 65 | 532.53
| АСТА-Р01/06-080-130.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 130 |  | 80 | 547.77
| АСТА-Р01/06-100-200.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 200 |  | 100 | 831.19
| АСТА-Р01/06-125-200.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 200 |  | 125 | 913.873
| АСТА-Р01/06-150-450.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 450 |  | 150 | 1311.61
| АСТА-Р01/06-200-800.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 800 |  | 200 | 2184.75
| АСТА-Р01/06-250-1250.0-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 1250 |  | 250 | 2766.83
| АСТА-Р01/06-300-1800-Д-16-01-80-Ф | ф/ф | СЧ GG25 |  | 16 | 1800 |  | 300 | 5454.86
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА-Р02/06 (пр-во ООО "Астима", Россия)
PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ |  | PN бар | Kvs, м3/ч |  | DN | у.е.* без НДС
| АСТА-Р02/02-050-38,1-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 38.1 |  | 50 | 1076.26
| АСТА-Р02/02-065-64,5-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 64.5 |  | 65 | 1137.49
| АСТА-Р02/02-080-97,7-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 97.7 |  | 80 | 1475.55
| АСТА-Р02/02-100-152-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 152 |  | 100 | 1882.25
| АСТА-Р02/02-125-238,4-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 238.4 |  | 125 | 2067.4603
| АСТА-Р02/02-150-343,4-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 343.4 |  | 150 | 3373.06
| АСТА-Р02/02-200-610,4-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 610.4 |  | 200 | 5008.76
| АСТА-Р02/02-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 1126 |  | 250 | 7649.76
| АСТА-Р02/02-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 1504 |  | 300 | 10711.46
| АСТА-Р02/02-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 2682 |  | 400 | по запросу
| АСТА-Р02/02-500-3089-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-7 |  | 16 | 3089 |  | 500 | по запросу
| АСТА-Р02/02-600-3236-М(NBR)-16-02-70-Ф | ф/ф | GJS 500-8 |  | 16 | 3090 |  | 600 | по запросу
С функционалом других исполнений обвязок пилотных клапанов АСТА вы можете ознакомиться в каталогах продукции ООО "АСТИМА" на сайте www.asteama.ru.
КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ Valvulas CT (Испания)
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 100 (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 100 - 3/8" - WA0003000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/8" | 300 | 32 | 0.107 | 145.0363
| Тип 100 - 1/2"- WA0004000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1/2" | 405 | 35 | 0.175 | 139.209
| Тип 100 - 3/4" - WA0005000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/4" | 485 | 42 | 0.3 | 185.7667
| Тип 100 - 1" - WA0006000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1" | 562 | 45 | 0.366 | 221.3882
| Тип 100 - 1-1/4" - WA0007000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1-1/4" | 580 | 43 | 0.464 | 279.8426
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 100B (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 100B - 010 - WA0003020 + поплавок Ø90-304 - WL00900030 | фланцевое | AISI 304 | 10 | 3/8" | 300 | 35 | - | по запросу
| Тип 100B - 015 - WA0004020 + поплавок Ø110-304 - WL01100030 | фланцевое | AISI 304 | 10 | 1/2" | 410 | 38 | 0.845 | 211.6223
| Тип 100B - 020 - WA0005020 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | фланцевое | AISI 304 | 10 | 3/4" | 490 | 45 | 1.24 | 264.2454
| Тип 100B - 025 - WA0006020 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | фланцевое | AISI 304 | 10 | 1" | 585 | 48 | 1.476 | 278.3697
| Тип 100B - 032 - WA0007020 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | фланцевое | AISI 304 | 10 | 1-1/4" | 585 | 55 | 2.084 | 316.2228
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для пенящихся жидкостей Тип 100АВ (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 100АВ - 3/8" - WA0103000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/8" | 300 | 32 | 0.89 | 237.2881
| Тип 100АВ - 1/2"- WA0104000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1/2" | 405 | 35 | 1.045 | 229.4592
| Тип 100АВ - 3/4" - WA0105000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/4" | 485 | 42 | 1.44 | 287.0864
| Тип 100АВ - 1" - WA0106000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1" | 562 | 45 | 1.506 | 299.7175
| Тип 100АВ - 1-1/4" - WA0107000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1-1/4" | 580 | 53 | 1.064 | 327.3608
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ усиленный для турбулентных жидкостей Тип 100RP (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 100RP - 3/8" - WA0003001 + поплавок Ø90-304 - WL00900030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/8" | 300 | 32 | 0.123 | 146.5698
| Тип 100RP - 1/2"- WA0004001 + поплавок Ø110-304 - WL01100030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1/2" | 405 | 35 | 0.202 | 137.3285
| Тип 100RP - 3/4" - WA0005001 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/4" | 485 | 42 | 0.32 | 203.1073
| Тип 100RP - 1" - WA0006003 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1" | 562 | 45 | 0.389 | 233.4948
| Тип 100RP - 1-1/4" - WA0007001 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1-1/4" | 580 | 53 | 0.494 | 280.7103
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется для ёмкостей с мешалками, фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для поддержания минимального уровня Тип 100G (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 100G - 3/8" - WA0703000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/8" | 300 | 32 | - | 275.7062
| Тип 100G - 1/2"- WA0704000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1/2" | 410 | 35 | - | 271.2268
| Тип 100G - 3/4" - WA0705000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/4" | 490 | 42 | - | 406.9814
| Тип 100G - 1" - WA0706000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1" | 585 | 45 | - | 438.6602
| Тип 100G - 1-1/4" - WA0707000+ поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1-1/4" | 585 | 52 | - | 620.3793
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ регулирование без изгибания рычага Тип 100AR (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 100AR - 3/8" - WA0203000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/8" | 300 | 32 | - | 152.6634
| Тип 100AR - 1/2"- WA0204000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1/2" | 405 | 35 | - | 143.2607
| Тип 100AR - 3/4" - WA0205000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 3/4" | 485 | 42 | - | 200.3632
| Тип 100AR - 1" - WA0206000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1" | 562 | 45 | - | 250.5246
| Тип 100AR - 1-1/4" - WA0207000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050 | резьбовое | AISI 304 | 10 | 1-1/4" | 580 | 43 | - | 264.9314
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 200 (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 200 - 3/8" - WB0003000 + поплавок Ø90-316 - WL00900031 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 300 | 32 | 0.207 | 173.8902
| Тип 200 - 1/2"- WB0004000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 410 | 35 | 0.31 | 187.7724
| Тип 200 - 3/4" - WB0005000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 490 | 42 | 0.486 | 217.6917
| Тип 200 - 1" - WB0006000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 585 | 45 | 0.554 | 260.5101
| Тип 200 - 1-1/4" - WB0007000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/4" | 585 | 52 | 0.727 | 408.0387
| Тип 200 - 1-1/2" - WB0008000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/2" | 710 | 60 | 2.795 | 535.0605
| Тип 200 - 2" - WB0009000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2" | 798 | 70 | 3.041 | 696.7716
| Тип 200 - 2-1/2" - WB0010000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2-1/2" | 805 | 80 | 3.71 | 912.2276
| Тип 200 - 3" - WB00011000 + поплавок Ø300-316 - WL02300075 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3" | 1447 | 170 | 15.82 | 3257.0743
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 200B (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 200B - 010 - WB0003020 + поплавок Ø90-316 - WL00900031 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 300 | 35 | 0.82 | 235.4835
| Тип 200B - 015 - WB0004020 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 410 | 38 | 0.988 | 256.3697
| Тип 200B - 020 - WB0005020 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 490 | 45 | 1.422 | 308.1098
| Тип 200B - 025 - WB0006020 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 585 | 48 | 1.678 | 402.2357
| Тип 200B - 032 - WB0007020 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/4" | 585 | 55 | 2.368 | 472.4391
| Тип 200B - 040 - WB0008020 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/2" | 710 | 63 | 4.679 | 677.0073
| Тип 200B - 050 - WB0009020 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2" | 798 | 73 | 5.453 | 809.1025
| Тип 200B - 065 - WB0010020 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2-1/2" | 805 | 85 | 6.75 | 1340.2341
| Тип 200B - 080 - WB0011020 + поплавок Ø300-316 - WL02300075 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3" | 1447 | 170 | 19.8 | 3584.3826
| Тип 200B - 100 - WB0012020 + поплавок Ø300-316 - WL02300075 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.4 | 4" | 1550 | 170 | 20.62 | 3677.845
| Тип 200B - 100 - WB0012020 + поплавок Ø400-316 - WL02500005 | фланцевое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 4" | 1550 | 170 | 20.62 | 3989.1445
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ с верхней подачей Тип 200EV (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 200EV - 3/8" - WB0503000 + поплавок Ø90-316 - WL00900031 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 286 | 32 | 0.396 | 376.5658
| Тип 200EV - 1/2"- WB0504000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 320 | 35 | 0.592 | 399.205
| Тип 200EV - 3/4" - WB0505000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 420 | 42 | 0.889 | 524.2978
| Тип 200EV - 1" - WB0506000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 495 | 45 | 0.956 | 642.2881
| Тип 200EV - 1-1/4" - WB0507000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/4" | 497 | 52 | 1.158 | 692.3164
| Тип 200EV - 1-1/2" - WB0508000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/2" | 550 | 60 | 4.412 | 1212.619
| Тип 200EV - 2" - WB0509000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2" | 626 | 70 | 4.638 | 1366.8321
| Тип 200EV - 2-1/2" - WB0510000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2-1/2" | 630 | 80 | 5.293 | 1666.7353
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется для установки в верхней крышке ёмкости, фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для пенящихся жидкостей Тип 200АВ (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 200АВ - 3/8" - WB0503000 + поплавок Ø90-316 - WL00900031 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 300 | 32 | 0.847 | 440.6659
| Тип 200АВ - 1/2"- WB0504000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 410 | 35 | 0.95 | 468.7207
| Тип 200АВ - 3/4" - WB0505000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 490 | 42 | 1.446 | 586.4003
| Тип 200АВ - 1" - WB0506000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 585 | 45 | 1.514 | 711.8483
| Тип 200АВ - 1-1/4" - WB0507000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/4" | 585 | 52 | 1.687 | 761.8765
| Тип 200АВ - 1-1/2" - WB0508000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/2" | 710 | 60 | 5.549 | 1255.0565
| Тип 200АВ - 2" - WB0509000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2" | 798 | 70 | 5.795 | 1428.3575
| Тип 200АВ - 2-1/2" - WB0510000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2-1/2" | 805 | 80 | 6.464 | 1728.2163
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для турбулентных жидкостей Тип 200RP (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 200RP - 3/8" - WB0003001 + поплавок Ø90-316 - WL00900031 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 300 | 32 | 0.228 | 318.5472
| Тип 200RP - 1/2"- WB0004001 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 410 | 35 | 0.32 | 346.6465
| Тип 200RP - 3/4" - WB0005001 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 490 | 42 | 0.502 | 473.6925
| Тип 200RP - 1" - WB0006001 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 585 | 45 | 0.584 | 601.8039
| Тип 200RP - 1-1/4" - WB0007001 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/4" | 585 | 52 | 0.767 | 652.8531
| Тип 200RP - 1-1/2" - WB0008001 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/2" | 710 | 60 | 2.997 | 1060.6255
| Тип 200RP - 2" - WB0009001 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2" | 798 | 70 | 3.26 | 1246.0008
| Тип 200RP - 2-1/2" - WB0010001 + поплавок Ø200-316 - WL01900072 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2-1/2" | 805 | 80 | 4.082 | 1572.0056
| Тип 200RP - 3" - WB0011001 + поплавок Ø300-316 - WL02300075 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3" | 1447 | 170 | 16.85 | 3570.339
| Тип 200RP - 4" - WB0012001 + поплавок Ø300-316 - WL02300075 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 4" | 1550 | 170 | 21.65 | 4533.5714
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется для ёмкостей с мешалками, фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для поддержания минимального уровня Тип 200G (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 200G - 3/8" - WB0703000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 300 | 32 | - | по запросу
| Тип 200G - 1/2"- WB0704000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 410 | 35 | - | по запросу
| Тип 200G - 3/4" - WB0705000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 490 | 42 | - | по запросу
| Тип 200G - 1" - WB0706000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 585 | 45 | - | по запросу
| Тип 200G - 1-1/4" - WB0707000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/4" | 585 | 52 | - | по запросу
| Тип 200G - 1-1/2" - WB0708000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1-1/2" | 710 | 60 | - | по запросу
| Тип 200G - 2" - WB0709000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2" | 798 | 70 | - | по запросу
| Тип 200G - 2-1/2" - WB0710000 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 2-1/2" | 805 | 80 | - | по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ быстросрабатывающий со скользящим поплавком Тип 300 (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 300 - 3/8" - WС0003000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 391 | 32 | 0.703 | 451.4084
| Тип 300 - 1/2"- WС0004000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 391 | 35 | 0.741 | 478.0428
| Тип 300 - 3/4" - WС0005000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 455 | 42 | 1.075 | 623.1114
| Тип 300 - 1" - WС0006000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 455 | 45 | 1.186 | 737.1509
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.
КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ бесшумный с регулируемым мин. и макс. уровнем Тип 300F (пр-во Valvulas CT, Испания)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С
| ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Тип 300F - 3/8" - WС0003000 + поплавок Ø160x70-316 - WL11707142 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/8" | 237 | 32 | 1.02 | 766.138
| Тип 300F - 1/2"- WС0004000 + поплавок Ø160x70-316 - WL11707142 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1/2" | 238 | 35 | 1.04 | 825.1332
| Тип 300F - 3/4" - WС0005000 + поплавок Ø200x80-316 - WL11908142 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 3/4" | 396 | 42 | 2.19 | 867.2155
| Тип 300F - 1" - WС0006000 + поплавок Ø200x80-316 - WL11908142 | резьбовое | AISI 316 | 16, рабоч.10 | 1" | 396 | 45 | 2.363 | 933.9346
ПОПЛАВКИ пр-во Valvulas CT, Испания
ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 304, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А мм | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | Для клапанов c DN |  |  | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø90-304 - WL00900030 | внутр.резьба М-6 | AISI 304 | - | Тип100 - 3/8" |  |  | 0.078 | 50.8878
| Ø110-304 - WL01100030 | внутр.резьба М-6 | AISI 304 | - | Тип100 - 1/2", DN15 |  |  | 0.098 | 35.7546
| Ø160-304 - WL01700050 | внутр.резьба М-8 | AISI 304 | - | Тип100 - 3/4...1-1/4", DN20…32 |  |  | 0.249 | 68.2405
ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости данные поплавки могут быть установлены на клапаны Тип200 в тех же типоразмерах, что и Тип100.
ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А мм | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | Для клапанов c DN |  |  | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø50-316 - WL00200030 | внутр.резьба М-6 | AISI 316 | - | - |  |  | 0.033 | 65.9887
| Ø60-316 - WL00400031 | внутр.резьба М-6 | AISI 316 | - | - |  |  | 0.053 | 51.7514
| Ø90-316 - WL00900031 | внутр.резьба М-6 | AISI 316 | - | Тип200 - 3/8" |  |  | 0.118 | 62.6957
| Ø110-316 - WL01100032 | внутр.резьба М-6 | AISI 316 | - | Тип200 - 1/2", DN15 |  |  | 0.235 | 67.5061
| Ø120-316 - WL01200032 | внутр.резьба М-6 | AISI 316 | - | - |  |  | 0.269 | 68.5391
| Ø130-316 - WL01400032 | внутр.резьба М-6 | AISI 316 | - | - |  |  | 0.315 | 70.7022
| Ø150-316 - WL01600052 | внутр.резьба М-8 | AISI 316 | - | - |  |  | 0.3 | 80.3874
| Ø160-316 - WL01700052 | внутр.резьба М-8 | AISI 316 | - | Тип200 - 3/4...1-1/4", DN20…32 |  |  | 0.491 | 89.8467
| Ø200-316 - WL01900072 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | Тип200 - 1-1/2…2-1/2", DN40…65 |  |  | 0.747 | 140.4358
| Ø250-316 - WL02200074 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - |  |  | 1.585 | 496.3358
| Ø300-316 - WL02300075 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | Тип200 - 3"-4", DN80…100 |  |  | 2.781 | 612.3648
| Ø300-316 - WL02300005 | внутр.резьба 3/8" | AISI 316 | - | - |  |  | 2.781 | 649.1041
| Ø400-316 - WL02500005 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | Тип200 - 4", DN100 |  |  | 4.513 | 861.4044
ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости данные поплавки могут быть установлены на клапаны Тип100 в тех же типоразмерах, что и Тип200.
ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ скользящий (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А мм | ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S, мм | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø50-316 - WL00200140 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.037 | 97.5706
| Ø60-316 - WL00400141 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.066 | 83.8983
| Ø90-316 - WL00900141 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.141 | 96.2389
| Ø110-316 - WL01100142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.266 | 103.1638
| Ø120-316 - WL01200145 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.334 | 108.8015
| Ø130-316 - WL01400142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.354 | 118.6118
| Ø150-316 - WL01600142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.354 | 133.9709
| Ø160-316 - WL01700142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.539 | 149.0194
| Ø200-316 - WL01900142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.792 | 208.5472
| Ø250-316 - WL02200144 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 1.648 | 705.0565
| Ø300-316 - WL02300145 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 2.881 | 1059.3382
| Ø400-316 - WL02500145 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 4.627 | 1335.226
ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø150x70-316 - WL11607052 | внутр.резьба М-8 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.253 | 104.6812
| Ø160x70-316 - WL11707052 | внутр.резьба М-8 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.419 | 104.6812
| Ø200x80-316 - WL11908072 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.646 | 250.565
| Ø200x165-316 - WL11918072 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.698 | 256.7797
| Ø250x100-316 - WL12210074 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - | - | - | 1.103 | 441.6061
| Ø300x130-316 - WL12314075 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - | - | - | 2.221 | 536.7635
| Ø400x165-316 - WL12518075 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - | - | - | 3.692 | 811.2994
| Ø500x210-316 - WL127720045 | внутр.резьба М-12 | AISI 316 | - | - | - | - | 5.686 | 1045.5206
ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ скользящий, без резьбы (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø150x70-316 - WL11607142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.26 | 113.6804
| Ø160x70-316 - WL11707142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.426 | 117.1106
| Ø200x80-316 - WL11908142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.657 | 259.2817
| Ø200x165-316 - WL11918142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.708 | 275.343
| Ø250x100-316 - WL12210144 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 1.15 | 623.3656
| Ø300x130-316 - WL12314145 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 2.228 | 688.862
| Ø400x165-316 - WL12517145 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 3.705 | 901.0492
| Ø500x210-316 - WL12720145 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 5.765 | 1054.2373
ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ скользящий, с фиксатором (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø150x70-316 - WL116072М2 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 0.258 | 164.3785
| Ø160x70-316 - WL117072М2 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 0.422 | 176.2308
| Ø200x80-316 - WL119082М2 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 0.65 | 267.0985
| Ø200x165-316 - WL119182М2 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 0.705 | 312.0218
| Ø250x100-316 - WL122102М4 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 1.13 | 760.1009
| Ø300x130-316 - WL123142М5 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 2.225 | 860.7789
| Ø400x165-316 - WL125172М5 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 3.7 | 1135.113
| Ø500x210-316 - WL127202М5 | - | AISI 316 | - | - | - | - | 5.758 | 1272.1913
ПРИМЕЧАНИЕ: с поперечной или круглой рукояткой.
ПОПЛАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø а x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø60x120-316 - WL20412032 | М-6 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.131 | 66.364
| Ø70x140-316 - WL20715032 | М-6 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.193 | 96.1057
| Ø61x160-316 - WL20517032 | М-6 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.201 | 174.4552
| Ø90x120-316 - WL20912032 | М-6 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.23 | 180.7587
ПОПЛАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ скользящий (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø60x120-316 - WL20412142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.175 | 77.7724
| Ø70x140-316 - WL20715142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.235 | 107.6029
| Ø61х160-316 - WL20517142 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.175 | 209.5238
ПОПЛАВОК с магнитом (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø50-316 - WL00200340 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.043 | 129.6651
| Ø40х62-316 - WL20106340 | 15х1 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.053 | 136.9451
ПОПЛАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ MONEL ALLOY 400 с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - MONEL ALLOY 400, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø а x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø61x160-MONEL - WM20517532 | М-6 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.201 | 382.0702
| Ø70x140-MONEL - WM20715032 | М-6 | AISI 316 | - | - | - | - | 0.215 | 344.0274
ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ из латуни, с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - латунь, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А мм | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | Для клапанов c DN |  |  | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø110-латунь - WO011000A5 | внутр.резьба 6/100 | латунь | - | - |  |  | 0.101 | 20.9847
| Ø130-латунь - WO014000B5 | внутр.резьба 7/100 | латунь | - | - |  |  | 0.129 | 27.8289
| Ø150-латунь - WO01600085 | внутр.резьба 8/100 | латунь | - | - |  |  | 0.195 | 32.9621
| Ø180-латунь - WO03500095 | внутр.резьба 9/100 | латунь | - | - |  |  | 0.421 | 56.8523
| Ø200-латунь - WO01900095 | внутр.резьба 9/100 | латунь | - | - |  |  | 0.493 | 70.8959
| Ø230-латунь - WO02100095 | внутр.резьба 9/100 | латунь | - | - |  |  | 0.6 | 87.0702
ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ из меди, с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - медь, Тмакс=200 °С
| ТИП - Ø А x h | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | DN | Длина L мм | Длина А мм | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø150x90-медь - WQ116HS256 | - | медь | - | - | - | - | 0.295 | 34.9314
| Ø170x85-медь - WQ130HS256 | - | медь | - | - | - | - | 0.31 | 39.2897
| Ø150x90-медь - WQ119HS266 | - | медь | - | - | - | - | 0.551 | 59.4673
| Ø150x90-медь - WQ121HS266 | - | медь | - | - | - | - | 0.658 | 75.222
| Ø150x90-медь - WQ122HS266 | - | медь | - | - | - | - | 0.797 | 91.4931
ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ из полиэтилена, с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)
корпус - полиэтилен, Тмакс=40 °С
| ТИП - Ø А мм | ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм | МАТЕРИАЛ | PN бар | Для клапанов c DN |  |  | Масса кг | у.е.* без НДС
| Ø90-ПЭ - WP0090003P | внутр.резьба М-6 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.056 | 2.3527
| Ø110-ПЭ - WP0110003P | внутр.резьба М-6 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.074 | 4.0839
| Ø130-ПЭ - WP0140004P | внутр.резьба 7/100 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.103 | 6.1703
| Ø160-ПЭ - WP0170005P | внутр.резьба М-8 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.216 | 9.544
| Ø160-ПЭ - WP0170008P | внутр.резьба 8/100 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.216 | 9.544
| Ø200-ПЭ - WP0190005P | внутр.резьба М-8 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.383 | 12.163
| Ø200-ПЭ - WP0190009P | внутр.резьба 9/100 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.383 | 12.163
| Ø230-ПЭ - WP0210009P | внутр.резьба 9/100 | полиэтилен | - | - |  |  | 0.605 | 12.5182
* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 y.e. = 1 евро.