## Клапаны_непрямого действия
г. Москва, Лихоборская набережная, дом 6
+7 (495) 247-82-86
www.teplorost.ru
mail@teplorost.ru
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ АСТА
АСТА™ Р11 общепромышленного исполнения |  |  | АСТА™ Р11 промышленного исполнения
Клапан запорный (КЗ), герметичность класса "А" | Клапан запорно-регулирующий (КЗР), герметичность класса "А" | Клапан регулирующий (КР) | Клапан запорный (КЗ), герметичность класса "А" | Клапан запорно-регулирующий (КЗР), герметичность класса "А" |  | Клапан регулирующий (КР)
экономичные электроприводы ЭПА, ЭПР |  |  | промышленные электроприводы PS-Automation (Германия), Auma (Германия), Regada (Словакия) и другие / пневмоприводы Valsteam ADCA (Португалия), RTK (Германия)
серый чугун / углеродистая сталь |  |  | серый чугун / углеродистая сталь / нержавеющая сталь
запорный плунжер с мягким седломым уплотнением PTFE-графит | параболический плунжер с линейной характеристикой потока и мягким седловым уплотнением PTFE-графит | параболический плунжер с линейной характеристикой потока и уплотнением металл-по-металлу | запорный плунжер с мягким седловым уплотнением PTFE-графит | параболический плунжер с линейной характеристикой потока и мягким седловым уплотнением PTFE-графит |  | параболический плунжер с линейной характеристикой потока и уплотнением металл-по-металлу
по запросу возможно изготовление регулирующих клапанов с иной характеристикой регулирования
Tmax220оС - разгруженная конструкция (маркировка СТр/Мр); 220оС - неразгруженная конструкция (маркировка СТ/М) |  |  | Tmax220оС - разгруженная конструкция (маркировка СТр/Мр) /Тmax 220оС - неразгруженная конструкция (маркировка СТ/М) / высокотемпературное исполнение до +425оС / низкотемпературное исполнение до -40оС (углеродистая сталь), до -60оС (нержавеющая сталь)
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ Р11 с экономичными электроприводами
PN 16 бар, корпус - чугун, Тмакс=220 °С, с электроприводом ЭПР с 3-х позиционным управляющим сигналом 220В АС
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 4 | 15 | 338.55 | складская позиция
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 6.3 | 20 | 356.01 | складская позиция
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12 | 10 | 25 | 384.36 | складская позиция
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 10 | 25 | 419.89 | складская позиция
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 7 | 16 | 32 | 398.6 | складская позиция
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 16 | 32 | 457.39 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 4.5 | 25 | 40 | 464.7 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 10.5 | 25 | 40 | 487.79 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 25 | 40 | 561.52 | складская позиция
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 6.7 | 40 | 50 | 523.03 | складская позиция
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 11 | 40 | 50 | 541.57 | складская позиция
| АСТА-Р11-065-80Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220B (3-х поз) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 80 | 65 | 607.04 | складская позиция
| АСТА-Р11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 125 | 80 | 685.26 | складская позиция
| АСТА-Р11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-4,0Н-220B (3-х поз.) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 200 | 80 | 909.02 | складская позиция
| АСТА-Р11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220B (3-х поз) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 9 | 200 | 100 | 756.36 | складская позиция
| АСТА-Р11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-4,0кН-220B (3-х поз) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12 | 200 | 100 | 982.78 | складская позиция
| АСТА-Р11-125-250Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-4,0кН-220B (3-х поз) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 8 | 250 | 125 | 1363.24 | складская позиция
| АСТА-Р11-150-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-10,0кН-220B (3-х поз) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 400 | 150 | 1916.0619 | складская позиция
| АСТА-Р11-200-630Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР10,0кН-220B (3-х поз) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 630 | 200 | по запросу | складская позиция
Доступны исполнения из углеродистой и нержавеющей сталей, с мягким седловым уплотнением, редуцированным Kvs и температурой до 425°С. Цены уточняйте у инженеров.
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ Р11 с экономичными электроприводами
PN 16 бар, корпус - чугун, Тмакс=220 °С, с электроприводом ЭПА с управляющим сигналом 4…20 мА на 220В АС
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 4 | 15 | 637.1389 | складская позиция
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 6.3 | 20 | 642.4167 | складская позиция
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12 | 10 | 25 | 643.6111 | складская позиция
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 10 | 25 | 685.3611 | складская позиция
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 7 | 16 | 32 | 661.4167 | складская позиция
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 16 | 32 | 703.1667 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 4.5 | 25 | 40 | 687.8333 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 10.5 | 25 | 40 | 729.5833 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-3,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 25 | 40 | 894.5508 | складская позиция
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 6.7 | 40 | 50 | 760.6944 | складская позиция
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-3,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12.7 | 40 | 50 | 938.3726 | складская позиция
| АСТА-Р11-065-80Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-3,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 80 | 65 | 834.4968 | складская позиция
| АСТА-Р11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-3,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 125 | 80 | 920.1317 | складская позиция
| АСТА-Р11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-3,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 9.5 | 200 | 100 | 984.3063 | складская позиция
| АСТА-Р11-125-250Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-4,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 8 | 250 | 125 | 1911.3714 | складская позиция
| АСТА-Р11-150-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-10,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 400 | 150 | 2289.2929 | складская позиция
| АСТА-Р11-200-630Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-10,0кН-220B (4…20 мА) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 630 | 200 | по запросу | складская позиция
Доступны исполнения из углеродистой и нержавеющей сталей, с мягким седловым уплотнением, редуцированным Kvs и температурой до 425°С. Цены уточняйте у инженеров.
PN 16 бар, корпус - чугун, Тмакс=220 °С, с пневматическими приводами ППМ и PA
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/PA205 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12 | 4 | 15 | 464.2857 | складская позиция
| АСТА-Р11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/PA280 RA(0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 4 | 15 | 553.8889 | складская позиция
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-220-Ф/PA205 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12 | 6.3 | 20 | 469.7143 | складская позиция
| АСТА-Р11-020-6,3Л-СТ-16-01-220-Ф/PA280 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 6.3 | 20 | 559.1667 | складская позиция
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/PA205 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 9 | 10 | 25 | 470.9429 | складская позиция
| АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/PA280 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 10 | 25 | 528.3405 | складская позиция
| АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/PA280 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 16 | 32 | 528.6095 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/PA280 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 12 | 25 | 40 | 570.0357 | складская позиция
| АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/PA340 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 25 | 40 | 655.5 | складская позиция
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/PA280 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 6.5 | 40 | 50 | 581.2063 | складская позиция
| АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/PA340 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 40 | 50 | 727.6444 | складская позиция
| АСТА-Р11-065-80Л-СТр-16-01-220-Ф/PA340 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 80 | 65 | 854.0746 | складская позиция
| АСТА-Р11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/PA340 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 125 | 80 | 894.4889 | складская позиция
| АСТА-Р11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/PA340 RA (0,4-2,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 200 | 100 | 899.4429 | складская позиция
| АСТА-Р11-125-260Л-СТр-16-01-220-Ф/ППМ 530 (0,7-3,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 260 | 125 | 2216.6091 | складская позиция
| АСТА-Р11-150-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ППМ 530 (0,7-3,0) | ф/ф | корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст | 16 | 400 | 150 | 2356.5972 | складская позиция
Доступны исполнения из углеродистой и нержавеющей сталей, с мягким седловым уплотнением, редуцированным Kvs и температурой до 425°С. Цены уточняйте у инженеров.
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ АСТА™
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ АСТА™ Р12 (П)
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=180 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р12(П)-015-4,7O-M-16-04-180-С/ППП50 (НЗ) | с/с | нерж.сталь AISI316 | 14 | 4.7 | 1/2" | 60.13 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-020-9,5O-M-16-04-180-С/ППП50 (НЗ) | с/с | нерж.сталь AISI316 | 14 | 9.5 | 3/4" | 67.58 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-025-18,1O-M-16-04-180-С/ППП63 (НЗ) | с/с | нерж.сталь AISI316 | 14 | 18.1 | 1" | 88.77 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-032-23,1O-M-16-04-180-С/ППП63 (НЗ) | с/с | нерж.сталь AISI316 | 6 | 23.1 | 1-1/4" | 114.54 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-040-32,9O-M-16-04-180-С/ППП80 (НЗ) | с/с | нерж.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 125.99 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-050-52,8O-M-16-04-180-С/ППП80 (НЗ) | с/с | нерж.сталь AISI316 | 10 | 52.8 | 2" | 171.81 | складская позиция
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р12(П)-015-4,7O-M-16-04-180-P/ППП50 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 14 | 4.7 | 1/2" | 51.54 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-020-9,5O-M-16-04-180-P/ППП50 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 14 | 9.5 | 3/4" | 60.13 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-025-18,1O-M-16-04-180-P/ППП63 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 14 | 18.1 | 1" | 88.77 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-032-23,1O-M-16-04-180-P/ППП63 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 6 | 23.1 | 1-1/4" | 111.68 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-040-32,9O-M-16-04-180-P/ППП80 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 156.35 | складская позиция
| АСТА-Р12(П)-050-52,8O-M-16-04-180-P/ППП80 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 10 | 52.8 | 2" | 186.13 | складская позиция
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р12(П)-015-4,7O-M-16-04-180-Ф/ППП50 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 14 | 4.7 | 1/2" | 103.0857 | По запросу
| АСТА-Р12(П)-020-9,5O-M-16-04-180-Ф/ППП50 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 14 | 9.5 | 3/4" | 111.6762 | По запросу
| АСТА-Р12(П)-025-18,1O-M-16-04-180-Ф/ППП63 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 14 | 18.1 | 1" | 148.9016 | По запросу
| АСТА-Р12(П)-032-23,1O-M-16-04-180-Ф/ППП63 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 6 | 23.1 | 1-1/4" | 194.7175 | По запросу
| АСТА-Р12(П)-040-32,9O-M-16-04-180-Ф/ППП80 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 223.3524 | По запросу
| АСТА-Р12(П)-050-52,8O-M-16-04-180-Ф/ППП80 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 10 | 52.8 | 2" | 260.5794 | По запросу
| АСТА-Р12(П)-065-82,6O-M-16-04-180-Ф/ППП100(НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 10 | 82.6 | 2-1/2" | по запросу | По запросу
| АСТА-Р12(П)-080-127O-M-16-04-180-Ф/ППП100(НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 10 | 127 | 3" | по запросу | По запросу
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ АСТА™ Р12
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТСЕЧНЫЕ АСТА™Р12
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=180 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р12-015-4,7O-M-16-04-180-C/ППП50 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 14 | 4.7 | 1/2" | 80.1778 | складская позиция
| АСТА-Р12-020-9,5O-M-16-04-180-C/ППП50 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 14 | 9.5 | 3/4" | 88.7683 | складская позиция
| АСТА-Р12-025-18,1O-M-16-04-180-C/ППП63 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 14 | 18.1 | 1" | 120.2667 | складская позиция
| АСТА-Р12-032-23,1O-M-16-04-180-C/ППП80 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 16 | 23.1 | 1-1/4" | 164 | складская позиция
| АСТА-Р12-040-32,9O-M-16-04-180-C/ППП80 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 177.6667 | складская позиция
| АСТА-Р12-050-52,8O-M-16-04-180-C/ППП80 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 10 | 52.8 | 2" | 260.5794 | складская позиция
| АСТА-Р12-065-82,6O-M-16-04-180-C/ППП100 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 9 | 82.6 | 2-1/2" | по запросу | складская позиция
| АСТА-Р12-080-127O-M-16-04-200-C/ПП140 (НЗ) | c/c | нерж.сталь AISI316 | 0 | 127 | 3" | по запросу | складская позиция
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р12-015-4,7O-M-16-04-180-P/ППП50 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 14 | 4.7 | 1/2" | 74.4508 | складская позиция
| АСТА-Р12-020-9,5O-M-16-04-180-P/ППП50 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 14 | 9.5 | 3/4" | 80.1778 | складская позиция
| АСТА-Р12-025-18,1O-M-16-04-180-P/ППП63 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 14 | 18.1 | 1" | 103.0857 | складская позиция
| АСТА-Р12-032-23,1O-M-16-04-180-P/ППП80 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 16 | 23.1 | 1-1/4" | 176.9841 | складская позиция
| АСТА-Р12-040-32,9O-M-16-04-180-P/ППП80 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 193.5721 | складская позиция
| АСТА-Р12-050-52,8O-M-16-04-180-P/ППП80 (НЗ) | р/р | нерж.сталь AISI316 | 10 | 52.8 | 2" | 209.0349 | складская позиция
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТСЕЧНЫЕ АСТА™ Р12
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tмакс=200 °С
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
| АСТА-Р12-015-4,7O-M-16-04-200-Ф/ППП50 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 14 | 4.7 | 1/2" | 125.9937 | складская позиция
| АСТА-Р12-020-9,5O-M-16-04-200-Ф/ППП50 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 14 | 9.5 | 3/4" | 134.5841 | складская позиция
| АСТА-Р12-025-18,1O-M-16-04-200-Ф/ППП63 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 14 | 18.1 | 1" | 154.6286 | складская позиция
| АСТА-Р12-032-23,1O-M-16-04-200-Ф/ППП80 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 16 | 23.1 | 1-1/4" | 253.13 | складская позиция
| АСТА-Р12-040-32,9O-M-16-04-200-Ф/ППП80 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 16 | 32.9 | 1-1/2" | 290.3571 | складская позиция
| АСТА-Р12-050-52,8O-M-16-04-200-Ф/ППП80 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 10 | 52.8 | 2" | 363.6667 | складская позиция
| АСТА-Р12-065-82,6O-M-16-04-200-Ф/ПП100 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | 9 | 82.6 | 2-1/2" | по запросу | складская позиция
| АСТА-Р12-080-127O-M-16-04-200-Ф/ППП140 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | - | 127 | 3" | по запросу | складская позиция
| АСТА-Р12-100-143O-M-16-04-200-Ф/ППП140 (НЗ) | ф/ф | нерж.сталь AISI316 | - | 143 | 4" | по запросу | складская позиция
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС
КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ Р12
PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С, с электропневматическим позиционером (вх./вых.4…20 мА) ЭП и интеллектуальным позиционером ИЭП
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ∆Pmax, бар | Kvs, м3/ч | DN | у.е.* без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 4.7 | 1/2" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 9.5 | 3/4" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 18.1 | 1" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 23.1 | 1-1/4" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 32.9 | 1-1/2" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 52.8 | 2" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 82.6 | 2-1/2" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж.сталь AISI316 | - | 127 | 3" | по запросу | заказная позиция
|  | ф/ф; р/р; с/с | нерж. cталь AISI316 | - | 143 | 4" | по запросу | заказная позиция
ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС
* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 y.e. = 1 евро.